|  | Proces: Zemné práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hĺbené vykopávky | HSV | M | STN 730202, |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | protokol, |
|  | Smerové a výškové vytýčenie objektu | G |  | STN ISO 4463 |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | zápis |
|  | (Geodetické zameranie) |  |  | 730422, PD |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Úprava podložia | HSV | P | STN 73 1001,02 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v |
|  | Konštrukcie základovej škáry - zhutnenie |  |  | PD |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | stav. |
|  | podsypu a násypu ( odb. posúdenie) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  | denníku |
| 3. | Konštrukcie zo zemín | HSV | P |  |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis |
|  | Rozprestretie zeminy na skládke |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | v staveb. |
|  |  |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  | denníku |
| 4. | Úprava podložia a základovej škáry | HSV | M | PD |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis |
|  | Smerové a výškové zameranie objektu |  |  | STN 730202, |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | v staveb. |
|  |  |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  | denníku |

Časť: Zemné práce

Časť: Základy

| 1. | Základy | HSV | P | STN EN 206 STN ENV 13670 |  | Meno |  | Meno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vyhotovenie betonárskej výstuže |  |  | STN EN 10 080 |  | Dňa |  | Dňa |  | Meno |  |  |
|  | (Odborné posúdenie) |  |  | PD |  | Podpis |  | Podpis |  | Dňa |  | zápis |
| 2. | Základy | HSV | S | STN 732400, |  | Meno |  | Meno |  | Podpis |  | denník |
|  | Pevnosť betónu v tlaku monolitických konštrukcií | Skúška |  | STN731317 |  | Dňa |  | Dňa |  | Meno |  | zápis v |
|  | ( Kontrolná skúška ) |  |  | STN EN 12390-3/AC |  | Podpis |  | Podpis |  | Dňa |  |  |
| 3. | Základy | HSV | C | PD |  | Meno |  | Meno |  | Podpis |  | denníku |
|  | Výrobky a materiály dodané pre objekt | PSV |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Meno |  | certifikáty |
|  | (Kontrolná skúška) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Dňa |  |  |
| 4. | Základy | HSV | M | STN 73 0202 |  | Meno |  | Meno |  | Podpis |  |  |
|  | Polohové a výškové zameranie základu | G |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Meno |  | zápis v |
|  | (Geodetické zamerania) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Dňa |  | denníku |

Časť: Zvislé a kompletné konštrukcie

| P. Č. | Proces: Steny nosné Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Steny nosné a nenosné | HSV | P,M | STN EN 12350-1 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Realizácia murovanej konštrukcie | murár |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | na |
|  | (Odborné posúdenie) |  |  | PD |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  | msteriál |
| 2. | Steny nosné a nenosné | HSV | P | STN EN 206 STN EN 13670 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis |
|  | Realizácia betonárskej výstuže | S |  | STN EN 10 080 |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | v denníku |
|  | (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola) |  |  | PD |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 3. | Steny nosné a nenosné | HSV | S | STN EN 12350-1 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | Protokol |
|  | Skúšanie betónu | SKUS |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Kontrolná skúška) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 4. | Steny nosné a nenosné | HSV | P | STN EN 1996-2 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Realizácia murovanej konštrukcie | Murár |  | PD |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | na |
|  | (Odborné posúdenie) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  | materiál |
| 5. | Steny nosné a nenosné | HSV | kontrola | STN EN 1015 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Malty pre stavebné účely |  | certifikátov | STN 72 2430 |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | na |
|  | (Kontrolná skúška) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  | materiál |
| 6. | Steny nosné a nenosné | HSV | Kontrola | STN 73 2582 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Povrchová úprava stavebnej konštrukcie |  | certifikátov | PD |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | na |
|  | (meranie, kontrola, skúška vlastností) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  | materiál |

Časť: Vodorovné konštrukcie

| P. Č. | Proces: Steny nosné Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vodorovné konštrukcie | HSV | P,M |  |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis |
|  | Debnenie stužujúcich pásov |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | v |
|  | (Odborné posúdenie) |  |  | PD |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  | denníku |
| 2. | Vodorovné konštrukcie | HSV | P | STN EN 206 STN EN 13670 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis |
|  | Realizácia betonárskej výstuže | S |  | STN EN 10 080 |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | v denníku |
|  | (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola) |  |  | PD |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 3. | Vodorovné konštrukcie | HSV | S,PD | STN EN 12350-1 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | Protokol |
|  | Skúšanie betónu | SKUS |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | zápis v |
|  | (Kontrolná skúška) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  | denníku |

Časť: Úprava povrchov, podlahy

| P. Č. | Proces:Úprava povrchov Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Úprava povrchov | HSV | P | PD, |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v |
|  | Úprava povrchu |  |  | Techn.postup |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | denníku |
|  | (Vizuálna kontrola kvality) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Úprava povrchov | HSV | P | STN EN 1015 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  |  |
|  | Malty pre stavebné účely |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | certifikát |
|  | (Kontrolná skúška, resp. certifikát) |  | certifikát |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 3. | Úprava povrchov | HSV | P, | STN EN 459-2 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  |  |
|  | Stavebné vápno |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | certifikát |
|  | (Fyzikálna skúška, resp. certifikát) |  | certifikát |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 4. | Úprava povrchov | HSV | P | STN 732577 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v |
|  | Povrchová úprava stavebnej konštrukcie |  |  | STN 732582 |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | denníku |
|  | (Kontrolná skúška vlastností) |  |  | PD |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 5. | Úprava povrchov | HSV | P | STN 73 0540-2:2002 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v |
|  | Kontaktný zatepľovací systém |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | denníku |
|  | (Kontrola materiálu, kontrola prevedenia prác) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  | certifikáty |
| 6. | Podlahové konštrukcie | HSV | P,M | STN EN 206 STN ENV 13 670 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v |
|  | Poter pieskocementový | T |  | PD |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | denníku |
|  | (Odborné posúdenie, meranie) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 7. | Podlahové konštrukcie (Nivelačná stierka) | HSV T | P | Technologický postup PD |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v denníku |
|  |  |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |

Časť: Izolácie proti zemnej vlhkosti

| P.č. | Proces: Izolácie proti zemnej vlhkosti Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izolácie proti zemnej vlhkosti | HSV | P | STN 73 0550,0601 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | protokol |
|  | Izolácia proti spodnej vode a zemnej vlhkosti |  |  | PD |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Odborné posúdenie) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Izolácie proti zemnej vlhkosti | Š | M | STN 73 0601 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | protokol |
|  | Pôsobenie radónu z podložia |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Meranie prieniku) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 3. | Izolácie proti zemnej vlhkosti | M | Vstupná | STN EN 13 969 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certikát |
|  | Dodávka materiálu |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |

Časť: Tepelné izolácie

| P. Č. | Proces: Tepelné izolácie Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tepelná izolácia | T | M | STN EN 13 163 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Tepelná ochrana budovy | PSV | Vstupná |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | o param. |
|  | (Meranie šírenia tepla, vstupná kontrola mater.) |  | (certifikáty) |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Tepelná izolácia | PSV | Vstupná | STN EN 826, |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Tepelno-izolačné výrobky |  | Certifikáty |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Vstupná kontrola - VK) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |

Časť: Tesárske konštrukcie

| P. Č. | Proces: Konštrukcie z dreva Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konštrukcie z dreva | HSV | M,S | STN EN 338 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v denníku |
|  | Drevené konštrukcie | PSV |  | PD |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Meranie skúš. Vzorky, stat. skúška) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Konštrukcie z dreva | HSV | P | STN 73 2810 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v |
|  | Realizácia drevenej konštrukcie | PSV |  | PD |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | denníku |
|  | (Odborné posúdenie) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 3. | Konštrukcie z dreva | Š | S | STN EN 408 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Vlastnosti dreva |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Skúška pevnosti a pružnosti kolmo k vláknam) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |

Časť:  Stropy

| P. Č. | Proces: Stropné konštrukcie Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konštrukcie zo sadrokartónu | HSV | M,S | Technolog. predpis |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | Protokol |
|  | Sadrokartónové konštrukcie | PSV |  | PD |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Meranie skúš. Vzorky, stat. skúška) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Konštrukcie z dreva | HSV | P | Technológ. predpis |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v denníku |
|  | Realizácia sadrokartónovej konštrukcie | PSV |  | PD |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Odborné posúdenie) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 3. | Konštrukcie z dreva | Š | S |  |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v |
|  | Vlastnosti sadrokartónu |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | denníku |
|  | (Vstupná kontrola ) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |

Časť: Klampiarske konštrukcie

| P. Č. | Proces: Klampiarske práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klampiarske práce | PSV | P | STN 73 3610 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  |  |
|  | Klampiarskych prác | Klampiar |  | PD |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Odborné posúdenie) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Klampiarske práce | PSV | Certifikát | STN 73 3610 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Okapové prvky z plechu | Klampiar | S |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Vstupná kontrola, kontrola spojov,tesnenie) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |

Časť: Keramické obklady a dlažby

| P. Č. | Proces:Obklady keramické vnútorné Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obklady keramické vnútorné | PSV | Vstupná: | STN EN 14 411 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Keramické obkladové prvky |  | certifikát |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | o paramet. |
|  | (Vstupná kontrola) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Obklady keramické vnútorné | PSV | P | STN EN 14 411 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v |
|  | Realizácia keramických obkladov |  |  | PD |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | denníku |
|  | (Odborné posúdenie) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 3. | Obklady keramické vnútorné | PSV | S | STN EN 1323,24, |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Matloviny a lepidla pre keramické prvky |  | certifikát |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Certifikát, rsp. kontrolné skúšky) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |

Časť: Maľby

| P. Č. | Proces: Maľby vnútorné Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maľby | PSV | P | PD, Techn. postup |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  |  |
|  | Úprava povrchu |  |  | dodávateľa farby |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Vizuálna kontrola kvality) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Maľby | PSV | S, | STN EN 459-2 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Stavebné vápno, resp. maliarska farba |  | Vstupná: |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Fyzikálna skúška, resp. certifikát) |  | certifikát |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 3. | Maľby | PSV | P | PD |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v |
|  | Realizácia malieb |  | Výstupná | Technologický |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | denníku |
|  | (Odborné posúdenie a výstupná kontrola kvality) |  | kontrola | postup |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |

Časť: Nátery

| P. Č. | Proces: Nátery Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nátery | PSV | S,P | STN EN ISO 8504-2 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  |  |
|  | Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Skúška umelým starnutím, kontrola vzhľadu povlaku) |  |  | STN ISO 8501-1,2 |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Nátery | PSV | P | PD |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v |
|  | Natieračské práce |  |  | Návod dodávateľa |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | denníku |
|  | (Vizuálna kontrola) |  |  | náter. materiálov |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |

Časť: Elktroinštalácia

| P. Č. | Proces: Elektroinštalačné práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vedenie káblov | PSV | revízna | STN 33 1500 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | Revízna |
|  | Elektroinštalácie | S |  | Projekt |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | správa |
|  | (Revízna kontrola) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Vodiče | PSV | revízna | STN 33 1500 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | Revízna |
|  | Elektroinštalácie | S |  | Projekt |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | správa |
|  | (Revízna kontrola) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 3. | Vodiče | PSV | S |  |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | revízna |
|  | Požiarná bezpečnosť stavieb | S |  | skúš. predp. PO |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | správa |
|  | (Skúška odolnosti) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 4. | Kompletáž | PSV | revízna | STN 33 1500 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | Revízna |
|  | Elektroinštalácie | S |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | správa |
|  | (Revízna kontrola) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 5. | Kompletáž | PSV | funkčná | STN 73 0580 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | Protokol |
|  | Osvetlenie budov |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Revízna kontrola) |  |  | Projekt |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 6. | Kompletáž | PSV | vstupná | certifikát o kvalite |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Výrobky a materiály dodané pre objekt |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | Vstupná kontrola) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 7. | Rozvádzače | PSV | revízna | STN 33 1500 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | Revízna |
|  | Elektroinštalácie | S |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | správa |
|  | (Revízna kontrola) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 8. | Rozvádzače | PSV | vstupná | certifikát o kvalite |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Výrobky a materiály dodané pre objekt |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |

Časť. Vodovodná prípojka

| P. Č. | Proces:Vodovod Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vodovod | PSV | vstupná | certifikát o kvalite |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Kontrola materiálu |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Vstupná kontrola) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Vodovod | PSV | S | STN 73 6660 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Potrubný systém | T |  | STN 75 5911 |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Skúška) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 3 | Vodovod | PSV | vstupná | certifikát o kvalite |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Armatúry |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Vstupná kontrola) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |

Časť. Kanalizačná prípojka

| P. Č. | Proces:Kanalizácia Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizácia | PSV | vstupná | certifikát o kvalite |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Kontrola materiálu |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Vstupná kontrola) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Kanalizácia | PSV | S | STN 73 6660 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | Potrubný systém | T |  | STN 75 5911 |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | zápis v |
|  | (Skúška) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  | stav. denníku |
| 3 | Kanalizácia | PSV | vstupná | certifikát o kvalite |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | certifikát |
|  | šachty, armatúry |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  |  |
|  | (Vstupná kontrola) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |

|  | Proces: Spevnené plochy Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly) | Kontrolu vykoná | Spôsob kontroly | Predpis-podklad Norma (číslo) | Výsledok áno-nie | KONTROLU VYKONAL | KONTROLU PREVERIL | KONTROLU PREBRAL | Pozn. Doklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hĺbené vykopávky | HSV | M | STN 730202, |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | protokol, |
|  | Smerové a výškové vytýčenie objektu | G |  | STN ISO 4463 |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | zápis |
|  | (Geodetické zameranie) |  |  | 730422, PD |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  |  |
| 2. | Úprava podkladových vrstiev | HSV | P | STN 73 1001,02 |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis v |
|  | Konštrukcie podkladové - zhutnenie |  |  | PD |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | stav. |
|  | podkladovej konštrukcie( odb. posúdenie) |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  | denníku |
| 3. | Osadenie obrubníkov a zámkovej dlažby | HSV | P | PD |  | Meno |  | Meno |  | Meno |  | zápis |
|  | Odborné posúdenie, vizuálna kontrola |  |  |  |  | Dňa |  | Dňa |  | Dňa |  | v staveb. |
|  |  |  |  |  |  | Podpis |  | Podpis |  | Podpis |  | denníku |

Časť. Spevnené + ostatné  plochy